| Matmenys [mm] | ARDENTE tunelinių židinio įdėklų su pakeliamomis standard tipo durimis išmatavimai |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARD68x43D.G.S | ARD68x53D.G.S | ARD90x41D.G.S | ARD105x43D.G.S | ARD120x43D.G.S |
| A | 972 | 972 | 1192 | 1324 | 1474 |
| B | 1464 | 1593 | 1554 | 1604 | 1604 |
| C | 687 | 693 | 694 | 708 | 708 |
| D | 634 | 634 | 635 | 634 | 634 |
| X | 735 | 734 | 956 | 1105 | 1253 |
| Y | 488 | 588 | 472 | 492 | 492 |
| ØZcz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ØZd | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |